山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月20日 | 总排口 | 手工 | COD | 73 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.76 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-20 01:00 | 97.04 | 12.39 | 207.74 |
| 2015-12-20 02:00 | 82.89 | 9.7 | 201.25 |
| 2015-12-20 03:00 | 3.62 | 0 | 207.76 |
| 2015-12-20 04:00 | 7.36 | 0 | 225.61 |
| 2015-12-20 05:00 | 4.49 | 0 | 227.75 |
| 2015-12-20 06:00 | 5.17 | 0 | 251.64 |
| 2015-12-20 07:00 | 4.11 | 0 | 205.94 |
| 2015-12-20 08:00 | 3.79 | 0 | 210.51 |
| 2015-12-20 09:00 | 4.63 | 0 | 229.84 |
| 2015-12-20 10:00 | 4.64 | 0 | 301.41 |
| 2015-12-20 11:00 | 96.28 | 13.04 | 314.15 |
| 2015-12-20 12:00 | 167.9 | 0 | 325.72 |
| 2015-12-20 13:00 | 102 | 0 | 311.31 |
| 2015-12-20 14:00 | 128.19 | 0 | 299.14 |
| 2015-12-20 15:00 | 67.3 | 0 | 312.78 |
| 2015-12-20 16:00 | 5.79 | 10.7 | 322.02 |
| 2015-12-20 17:00 | 81.78 | 0 | 340.64 |
| 2015-12-20 18:00 | 122.46 | 0 | 327.57 |
| 2015-12-20 19:00 | 33.88 | 0 | 321.93 |
| 2015-12-20 20:00 | 3.76 | 18.89 | 337.78 |
| 2015-12-20 21:00 | 44.47 | 21.38 | 275.45 |
| 2015-12-20 22:00 | 2.48 | 4.24 | 224.1 |
| 2015-12-20 23:00 | 7.91 | 15.1 | 263.55 |
| 2015-12-20 24:00 | 3.35 | 21.29 | 289.23 |
| 平均 | 45.22 | 5.28 | 272.28 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |