山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月23日 | 总排口 | 手工 | COD | 66 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.04 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-23 01:00 | 2.47 | 31.72 | 266.85 |
| 2015-12-23 02:00 | 22.85 | 32.57 | 296.67 |
| 2015-12-23 03:00 | 97.22 | 31.37 | 338.53 |
| 2015-12-23 04:00 | 108.9 | 31.03 | 236.35 |
| 2015-12-23 05:00 | 3.69 | 30.58 | 274.98 |
| 2015-12-23 06:00 | 11.63 | 33.27 | 255.57 |
| 2015-12-23 07:00 | 8.54 | 33.12 | 191.02 |
| 2015-12-23 08:00 | 13.43 | 31.06 | 180.01 |
| 2015-12-23 09:00 | 101.14 | 32.37 | 312.12 |
| 2015-12-23 10:00 | 97.05 | 34.74 | 290.29 |
| 2015-12-23 11:00 | 5.59 | 31.58 | 353.34 |
| 2015-12-23 12:00 | 2.94 | 33.11 | 387.69 |
| 2015-12-23 13:00 | 121.79 | 34.79 | 301.87 |
| 2015-12-23 14:00 | 125.81 | 34.4 | 276.18 |
| 2015-12-23 15:00 | 72.72 | 34 | 320.67 |
| 2015-12-23 16:00 | 4.01 | 34.96 | 368.54 |
| 2015-12-23 17:00 | 86.29 | 34.55 | 325 |
| 2015-12-23 18:00 | 82.63 | 31.77 | 312.66 |
| 2015-12-23 19:00 | 71.45 | 36 | 307.3 |
| 2015-12-23 20:00 | 3.97 | 33.42 | 306.52 |
| 2015-12-23 21:00 | 64.61 | 33.83 | 310.99 |
| 2015-12-23 22:00 | 5.68 | 34.82 | 295.06 |
| 2015-12-23 23:00 | 75.84 | 34.75 | 322 |
| 2015-12-23 24:00 | 114.07 | 35.03 | 300.86 |
| 平均 | 54.35 | 33.29 | 297.13 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |