山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月24日 | 总排口 | 手工 | COD | 81 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.23 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-24 01:00 | 76.76 | 36.13 | 294.79 |
| 2015-12-24 02:00 | 14.41 | 32.71 | 315.08 |
| 2015-12-24 03:00 | 56.12 | 32.29 | 271.04 |
| 2015-12-24 04:00 | 71.68 | 33.3 | 272.53 |
| 2015-12-24 05:00 | 9.26 | 34.74 | 295.36 |
| 2015-12-24 06:00 | 3.56 | 33.74 | 275.35 |
| 2015-12-24 07:00 | 63.8 | 31.78 | 292.76 |
| 2015-12-24 08:00 | 156.85 | 32.23 | 312.31 |
| 2015-12-24 09:00 | 126.74 | 32.31 | 305.92 |
| 2015-12-24 10:00 | 4.38 | 31.62 | 302.45 |
| 2015-12-24 11:00 | 34.84 | 36.6 | 315.48 |
| 2015-12-24 12:00 | 67.88 | 35.75 | 304.58 |
| 2015-12-24 13:00 | 67.77 | 36.4 | 298.95 |
| 2015-12-24 14:00 | 100.8 | 35.7 | 308.39 |
| 2015-12-24 15:00 | 99.96 | 32.13 | 327.05 |
| 2015-12-24 16:00 | 95.28 | 35.62 | 357.28 |
| 2015-12-24 17:00 | 107.74 | 36.12 | 331.41 |
| 2015-12-24 18:00 | 104.88 | 33.36 | 288.58 |
| 2015-12-24 19:00 | 106.98 | 35.76 | 307.56 |
| 2015-12-24 20:00 | 5.05 | 33.2 | 287.24 |
| 2015-12-24 21:00 | 11.41 | 31.83 | 269.07 |
| 2015-12-24 22:00 | 6.77 | 31.83 | 280.04 |
| 2015-12-24 23:00 | 8.64 | 31.8 | 283.78 |
| 2015-12-24 24:00 | 95.57 | 31.02 | 300.34 |
| 平均 | 62.38 | 33.67 | 299.89 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |