山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月25日 | 总排口 | 手工 | COD | 70 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.66 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-25 01:00 | 97 | 31.77 | 276.39 |
| 2015-12-25 02:00 | 3.57 | 34.52 | 238.06 |
| 2015-12-25 03:00 | 2.65 | 34.77 | 205.92 |
| 2015-12-25 04:00 | 4.46 | 33.85 | 278.34 |
| 2015-12-25 05:00 | 3.78 | 34.76 | 258.66 |
| 2015-12-25 06:00 | 59.83 | 34.4 | 293.22 |
| 2015-12-25 07:00 | 3.89 | 34.83 | 304.82 |
| 2015-12-25 08:00 | 9.84 | 35.06 | 291.98 |
| 2015-12-25 09:00 | 3.24 | 34.57 | 301.72 |
| 2015-12-25 10:00 | 74.12 | 33.94 | 316.3 |
| 2015-12-25 11:00 | 97.3 | 34.28 | 327.17 |
| 2015-12-25 12:00 | 117.79 | 33.91 | 320.66 |
| 2015-12-25 13:00 | 147.34 | 34.29 | 297.32 |
| 2015-12-25 14:00 | 61.43 | 34.64 | 279.78 |
| 2015-12-25 15:00 | 4.31 | 36.24 | 263.44 |
| 2015-12-25 16:00 | 58.3 | 35.62 | 291.65 |
| 2015-12-25 17:00 | 86.58 | 34.05 | 283.29 |
| 2015-12-25 18:00 | 26.29 | 33.84 | 326.7 |
| 2015-12-25 19:00 | 5.2 | 34.46 | 300.49 |
| 2015-12-25 20:00 | 6.46 | 34.3 | 216.61 |
| 2015-12-25 21:00 | 3.04 | 33.63 | 199.37 |
| 2015-12-25 22:00 | 6.43 | 33.92 | 228.27 |
| 2015-12-25 23:00 | 2.33 | 34.08 | 222.44 |
| 2015-12-25 24:00 | 8.16 | 33.93 | 188.91 |
| 平均 | 37.22 | 34.32 | 271.31 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |