山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 12月 27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月26日 | 总排口 | 手工 | COD | 58 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.9 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-26 01:00 | 2.86 | 33.75 | 233.48 |
| 2015-12-26 02:00 | 9.39 | 34.64 | 316.27 |
| 2015-12-26 03:00 | 3.1 | 34.94 | 345.7 |
| 2015-12-26 04:00 | 11.26 | 34.16 | 297.87 |
| 2015-12-26 05:00 | 3.68 | 34.83 | 278.25 |
| 2015-12-26 06:00 | 7.81 | 34.73 | 256.94 |
| 2015-12-26 07:00 | 3.97 | 35.55 | 307.62 |
| 2015-12-26 08:00 | 11.25 | 34.59 | 297.9 |
| 2015-12-26 09:00 | 4.3 | 34.43 | 313.17 |
| 2015-12-26 10:00 | 9.81 | 33.35 | 288.9 |
| 2015-12-26 11:00 | 102.77 | 33.27 | 279.61 |
| 2015-12-26 12:00 | 131.12 | 33.04 | 316.9 |
| 2015-12-26 13:00 | 121.13 | 33.51 | 321.03 |
| 2015-12-26 14:00 | 176.86 | 33.62 | 358.23 |
| 2015-12-26 15:00 | 103.01 | 34.36 | 285.48 |
| 2015-12-26 16:00 | 137.17 | 33.83 | 333.13 |
| 2015-12-26 17:00 | 104.27 | 33.95 | 297.38 |
| 2015-12-26 18:00 | 109.66 | 33.75 | 265.08 |
| 2015-12-26 19:00 | 8.91 | 34.28 | 267.85 |
| 2015-12-26 20:00 | 3.38 | 34.35 | 295.35 |
| 2015-12-26 21:00 | 86.48 | 34.26 | 274.22 |
| 2015-12-26 22:00 | 121.2 | 34.64 | 274.93 |
| 2015-12-26 23:00 | 24.05 | 34.41 | 302.25 |
| 2015-12-26 24:00 | 2.7 | 34.43 | 320.2 |
| 平均 | 54.17 | 34.19 | 296.99 |
| 标准限值 | ≤ 400 | ≤80 | ≤ 400 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |