山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-29 | 01:00 | 10.44 | 252 | 330.19 |
|  | 02:00 | 10.47 | 251.99 | 321.63 |
|  | 03:00 | 10.52 | 270.98 | 321.64 |
|  | 04:00 | 10.5 | 240.28 | 320.14 |
|  | 05:00 | 10.53 | 277.39 | 322.89 |
|  | 06:00 | 10.55 | 238.24 | 305.32 |
|  | 07:00 | 10.55 | 237.88 | 315.65 |
|  | 08:00 | 10.54 | 257.18 | 336.37 |
|  | 09:00 | 10.53 | 310.03 | 307.93 |
|  | 10:00 | 10.55 | 328.64 | 303.64 |
|  | 11:00 | 10.53 | 227.14 | 308.95 |
|  | 12:00 | 10.54 | 363.06 | 326.51 |
|  | 13:00 | 10.59 | 284.53 | 318.38 |
|  | 14:00 | 10.56 | 236.68 | 311.81 |
|  | 15:00 | 10.54 | 229.72 | 312.87 |
|  | 16:00 | 10.53 | 218.89 | 308.72 |
|  | 17:00 | 10.49 | 205.94 | 290.78 |
|  | 18:00 | 101.54 | 197.65 | 310.4 |
|  | 19:00 | 10.56 | 169.87 | 310.6 |
|  | 20:00 | 10.56 | 151.72 | 193.34 |
|  | 21:00 | 10.41 | 183.87 | 154.23 |
|  | 22:00 | 10.69 | 255.31 | 209.36 |
|  | 23:00 | 10.35 | 211.06 | 191.71 |
|  | 24:00 | 10.19 | 186.33 | 182.04 |
| 平均 |  | 14.3 | 241.1 | 288.13 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-29 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.04 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 50.37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.37 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 70 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟