山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-2 | 01:00 | 8.97 | 191.06 | 262.46 |
|  | 02:00 | 8.93 | 190.78 | 265.16 |
|  | 03:00 | 8.9 | 222.01 | 260.93 |
|  | 04:00 | 8.89 | 157.48 | 240.93 |
|  | 05:00 | 8.87 | 142.96 | 267.62 |
|  | 06:00 | 8.85 | 164.97 | 290.24 |
|  | 07:00 | 8.84 | 204.57 | 292.6 |
|  | 08:00 | 8.86 | 186.14 | 288.4 |
|  | 09:00 | 9.5 | 218.38 | 292.59 |
|  | 10:00 | 9.52 | 139.2 | 304.59 |
|  | 11:00 | 9.54 | 225.82 | 302.62 |
|  | 12:00 | 9.54 | 354.84 | 303.88 |
|  | 13:00 | 9.49 | 244.96 | 286.04 |
|  | 14:00 | 9.46 | 191.82 | 297.59 |
|  | 15:00 | 9.49 | 228.49 | 276.35 |
|  | 16:00 | 9.5 | 234.18 | 291.18 |
|  | 17:00 | 9.51 | 210.04 | 299.93 |
|  | 18:00 | 9.49 | 189.35 | 307.16 |
|  | 19:00 | 9.5 | 209.2 | 299.25 |
|  | 20:00 | 9.49 | 210.12 | 297.72 |
|  | 21:00 | 9.49 | 209.31 | 303.5 |
|  | 22:00 | 9.5 | 221.65 | 312.69 |
|  | 23:00 | 9.51 | 229.45 | 308.34 |
|  | 24:00 | 9.53 | 215.08 | 308.73 |
| 平均 |  | 9.3 | 208 | 290.02 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-2 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.04 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 32.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 0.83 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 25 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟