山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-4 | 01:00 | 9.53 | 159.57 | 347.67 |
|  | 02:00 | 9.52 | 128.32 | 338.07 |
|  | 03:00 | 9.53 | 102.21 | 350.16 |
|  | 04:00 | 9.5 | 150.08 | 333.82 |
|  | 05:00 | 9.51 | 153.68 | 331.05 |
|  | 06:00 | 9.5 | 191.58 | 318.12 |
|  | 07:00 | 9.52 | 169.23 | 345.52 |
|  | 08:00 | 9.53 | 172.34 | 298.91 |
|  | 09:00 | 9.56 | 207.28 | 283.76 |
|  | 10:00 | 9.57 | 188.07 | 272.51 |
|  | 11:00 | 9.58 | 207.12 | 293.41 |
|  | 12:00 | 9.5 | 227.55 | 291.9 |
|  | 13:00 | 9.62 | 299.97 | 297.22 |
|  | 14:00 | 10.34 | 397.78 | 305.92 |
|  | 15:00 | 10.53 | 424.58 | 303.69 |
|  | 16:00 | 9.8 | 237.61 | 305.19 |
|  | 17:00 | 9.57 | 207.29 | 326.91 |
|  | 18:00 | 9.58 | 213.26 | 306.11 |
|  | 19:00 | 9.65 | 203.91 | 336.35 |
|  | 20:00 | 9.59 | 184.93 | 315.42 |
|  | 21:00 | 9.62 | 189.87 | 316.3 |
|  | 22:00 | 9.61 | 181.13 | 299.7 |
|  | 23:00 | 9.62 | 174.43 | 314.64 |
|  | 24:00 | 9.61 | 180.59 | 313.24 |
| 平均 |  | 9.65 | 206.35 | 314.4 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.07 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 47.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.23 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟