山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-6 | 01:00 | 9.56 | 181.9 | 385.4 |
|  | 02:00 | 9.53 | 205.23 | 378.92 |
|  | 03:00 | 9.52 | 212.88 | 387.92 |
|  | 04:00 | 9.53 | 134.05 | 368.37 |
|  | 05:00 | 9.53 | 207.05 | 373.17 |
|  | 06:00 | 9.52 | 147.06 | 388.51 |
|  | 07:00 | 9.48 | 158.11 | 390.07 |
|  | 08:00 | 9.51 | 135.44 | 381.3 |
|  | 09:00 | 9.55 | 170.46 | 377.53 |
|  | 10:00 | 9.51 | 132.53 | 362.27 |
|  | 11:00 | 9.53 | 164.54 | 358.5 |
|  | 12:00 | 9.56 | 193.71 | 300.73 |
|  | 13:00 | 9.54 | 150.33 | 333.04 |
|  | 14:00 | 9.53 | 138.68 | 316.28 |
|  | 15:00 | 9.53 | 154.92 | 326.85 |
|  | 16:00 | 9.53 | 137.09 | 323.02 |
|  | 17:00 | 9.55 | 225.01 | 304.32 |
|  | 18:00 | 9.55 | 200.17 | 330.19 |
|  | 19:00 | 9.53 | 218.12 | 309.86 |
|  | 20:00 | 9.57 | 209.03 | 317.72 |
|  | 21:00 | 9.52 | 140.94 | 325.07 |
|  | 22:00 | 9.5 | 158.7 | 320.42 |
|  | 23:00 | 9.5 | 146.03 | 328.92 |
|  | 24:00 | 9.52 | 159.11 | 331.64 |
| 平均 |  | 9.53 | 170.04 | 346.67 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-6 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.35 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 22.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.36 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 56 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强