山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-14 | 01:00 | 9.52 | 123.71 | 385.14 |
|  | 02:00 | 9.52 | 164.62 | 367.14 |
|  | 03:00 | 9.57 | 174 | 365.04 |
|  | 04:00 | 9.54 | 169.97 | 367.51 |
|  | 05:00 | 9.55 | 172.04 | 372.63 |
|  | 06:00 | 9.54 | 185.28 | 351.95 |
|  | 07:00 | 9.55 | 221.52 | 342.43 |
|  | 08:00 | 9.53 | 207.74 | 369.38 |
|  | 09:00 | 9.51 | 185.74 | 351.15 |
|  | 10:00 | 9.52 | 146.26 | 389.18 |
|  | 11:00 | 9.54 | 160.62 | 371.8 |
|  | 12:00 | 9.51 | 196.81 | 364.33 |
|  | 13:00 | 9.5 | 197.73 | 338.44 |
|  | 14:00 | 9.56 | 154.12 | 368.78 |
|  | 15:00 | 9.53 | 161.43 | 355.84 |
|  | 16:00 | 9.58 | 166.39 | 389.86 |
|  | 17:00 | 9.58 | 144.53 | 392.17 |
|  | 18:00 | 9.59 | 147.26 | 385 |
|  | 19:00 | 9.54 | 147.72 | 394.27 |
|  | 20:00 | 9.55 | 142.58 | 381.91 |
|  | 21:00 | 9.53 | 146.2 | 378.58 |
|  | 22:00 | 9.51 | 146.78 | 396.72 |
|  | 23:00 | 9.52 | 112.33 | 368.01 |
|  | 24:00 | 9.55 | 130.36 | 388.25 |
| 平均 |  | 9.54 | 162.74 | 372.31 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-14 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.18 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 34.50 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.18 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 75 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强