山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-16 | 01:00 | 9.12 | 271.56 | 336.49 |
|  | 02:00 | 9.12 | 312.25 | 360.91 |
|  | 03:00 | 9.08 | 263.82 | 437.35 |
|  | 04:00 | 9.11 | 249.03 | 376.21 |
|  | 05:00 | 9.12 | 436.37 | 337.59 |
|  | 06:00 | 9.15 | 461.67 | 361.37 |
|  | 07:00 | 9.14 | 351.4 | 391.21 |
|  | 08:00 | 9.23 | 392.48 | 343.85 |
|  | 09:00 | 9.16 | 363.91 | 366.14 |
|  | 10:00 | 9.16 | 424.16 | 356.92 |
|  | 11:00 | 9.15 | 343.87 | 355.17 |
|  | 12:00 | 9.15 | 248.75 | 265.63 |
|  | 13:00 | 9.15 | 303.61 | 345.01 |
|  | 14:00 | 9.19 | 323.46 | 351.86 |
|  | 15:00 | 9.22 | 242.16 | 334.38 |
|  | 16:00 | 9.21 | 292.05 | 344.15 |
|  | 17:00 | 9.2 | 279.93 | 332.09 |
|  | 18:00 | 9.19 | 280.74 | 331.59 |
|  | 19:00 | 9.19 | 279.13 | 351.09 |
|  | 20:00 | 9.19 | 243.67 | 316.94 |
|  | 21:00 | 9.22 | 308.38 | 334.09 |
|  | 22:00 | 9.24 | 269.82 | 352.68 |
|  | 23:00 | 9.2 | 254.09 | 359.35 |
|  | 24:00 | 9.2 | 277.54 | 339.56 |
| 平均 |  | 9.17 | 311.41 | 349.23 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-16 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.98 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 30.25 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.12 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 11 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟