山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-22 | 01:00 | 9.16 | 118.89 | 454.37 |
|  | 02:00 | 9.12 | 92.54 | 457.12 |
|  | 03:00 | 9.14 | 99 | 474.75 |
|  | 04:00 | 9.19 | 92.06 | 436.09 |
|  | 05:00 | 9.17 | 107.51 | 460.01 |
|  | 06:00 | 9.19 | 98.02 | 460.42 |
|  | 07:00 | 9.23 | 109.43 | 498.01 |
|  | 08:00 | 9.22 | 127.45 | 452.7 |
|  | 09:00 | 9.21 | 152.2 | 458.4 |
|  | 10:00 | 9.18 | 168.43 | 439.56 |
|  | 11:00 | 9.14 | 174.55 | 393.28 |
|  | 12:00 | 9.07 | 231.93 | 396.34 |
|  | 13:00 | 8.99 | 155.42 | 448.4 |
|  | 14:00 | 9.01 | 119.22 | 512.05 |
|  | 15:00 | 9.06 | 123.21 | 508.49 |
|  | 16:00 | 9.09 | 113.49 | 516.63 |
|  | 17:00 | 9.09 | 109.88 | 489.44 |
|  | 18:00 | 9.09 | 105.17 | 495.88 |
|  | 19:00 | 9.11 | 168.19 | 444.53 |
|  | 20:00 | 9.08 | 97.96 | 456.36 |
|  | 21:00 | 9.1 | 110.66 | 447.48 |
|  | 22:00 | 9.12 | 105.62 | 421.8 |
|  | 23:00 | 9.12 | 97 | 392.46 |
|  | 24:00 | 9.15 | 120.05 | 406.88 |
| 平均 |  | 9.13 | 124.91 | 455.06 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-22 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.03 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 32.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.12 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 10 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟