山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-23 | 01:00 | 9.15 | 99.08 | 436.89 |
|  | 02:00 | 9.12 | 118.93 | 403.96 |
|  | 03:00 | 9.16 | 117.43 | 409.68 |
|  | 04:00 | 9.17 | 94.65 | 426.12 |
|  | 05:00 | 9.16 | 99.42 | 419.73 |
|  | 06:00 | 9.18 | 120.53 | 409.62 |
|  | 07:00 | 9.18 | 120.98 | 382.66 |
|  | 08:00 | 9.18 | 124.01 | 403.52 |
|  | 09:00 | 9.18 | 172.36 | 402.43 |
|  | 10:00 | 9.17 | 193.92 | 353.02 |
|  | 11:00 | 9.15 | 166.87 | 343.53 |
|  | 12:00 | 9.18 | 133.27 | 404.07 |
|  | 13:00 | 9.17 | 163.49 | 379.2 |
|  | 14:00 | 9.17 | 176.21 | 385.47 |
|  | 15:00 | 9.22 | 155.53 | 379.91 |
|  | 16:00 | 9.21 | 94.85 | 376.01 |
|  | 17:00 | 9.28 | 85.77 | 403.74 |
|  | 18:00 | 9.25 | 81.95 | 359.42 |
|  | 19:00 | 9.28 | 98.09 | 348.3 |
|  | 20:00 | 9.27 | 71.04 | 383.63 |
|  | 21:00 | 9.33 | 18.88 | 360.97 |
|  | 22:00 | 9.28 | 39.38 | 369.32 |
|  | 23:00 | 9.28 | 100.14 | 368.69 |
|  | 24:00 | 9.29 | 114.35 | 372.97 |
| 平均 |  | 9.21 | 115.05 | 386.79 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-23 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.98 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 38.54 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.21 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 10 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟