山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-24 | 01:00 | 9.29 | 109.3 | 423.58 |
|  | 02:00 | 9.3 | 105.53 | 401.98 |
|  | 03:00 | 9.27 | 12.28 | 357.54 |
|  | 04:00 | 9.26 | 101.86 | 387.75 |
|  | 05:00 | 9.25 | 84.46 | 395.65 |
|  | 06:00 | 9.28 | 96.03 | 393.05 |
|  | 07:00 | 9.28 | 114.19 | 395.55 |
|  | 08:00 | 9.25 | 84.98 | 397.69 |
|  | 09:00 | 9.23 | 96.8 | 387.26 |
|  | 10:00 | 9.2 | 109.07 | 392.4 |
|  | 11:00 | 9.18 | 172.32 | 381.11 |
|  | 12:00 | 9.22 | 144.23 | 381.33 |
|  | 13:00 | 9.25 | 150.58 | 324.22 |
|  | 14:00 | 9.25 | 193.01 | 332.23 |
|  | 15:00 | 9.26 | 215.13 | 357.87 |
|  | 16:00 | 9.27 | 163.87 | 360.27 |
|  | 17:00 | 9.23 | 117.18 | 399.3 |
|  | 18:00 | 9.22 | 142.16 | 473.45 |
|  | 19:00 | 9.26 | 108.15 | 452.83 |
|  | 20:00 | 9.23 | 113.94 | 454.38 |
|  | 21:00 | 9.25 | 83.17 | 459.73 |
|  | 22:00 | 9.22 | 92.85 | 417.36 |
|  | 23:00 | 9.25 | 106.46 | 395.04 |
|  | 24:00 | 9.27 | 126.23 | 408.79 |
| 平均 |  | 9.25 | 118.05 | 397.1 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.13 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 112 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 15.6 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 121 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟