山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-25 | 01:00 | 9.28 | 76.29 | 442.38 |
|  | 02:00 | 9.26 | 66.05 | 388.67 |
|  | 03:00 | 9.28 | 97.53 | 372.49 |
|  | 04:00 | 9.26 | 89.15 | 457.61 |
|  | 05:00 | 9.25 | 78.97 | 437.98 |
|  | 06:00 | 9.29 | 64.52 | 416.64 |
|  | 07:00 | 9.25 | 122.72 | 412.86 |
|  | 08:00 | 9.21 | 109.55 | 434.79 |
|  | 09:00 | 9.22 | 105.8 | 439.47 |
|  | 10:00 | 9.25 | 93.04 | 374.44 |
|  | 11:00 | 9.53 | 108.22 | 365.41 |
|  | 12:00 | 9.54 | 126.11 | 404.12 |
|  | 13:00 | 9.52 | 95.6 | 400.87 |
|  | 14:00 | 9.61 | 112.77 | 417.95 |
|  | 15:00 | 9.56 | 133.97 | 416.07 |
|  | 16:00 | 9.61 | 100.19 | 406.31 |
|  | 17:00 | 9.57 | 69.57 | 419.1 |
|  | 18:00 | 9.53 | 96.27 | 415.54 |
|  | 19:00 | 9.52 | 105.37 | 353.93 |
|  | 20:00 | 11.8 | 127.76 | 386.37 |
|  | 21:00 | 11.89 | 196.42 | 347.36 |
|  | 22:00 | 11.45 | 161.77 | 382.25 |
|  | 23:00 | 9.29 | 7.11 | 3.4 |
|  | 24:00 | 11.23 | 5.01 | 0.25 |
| 平均 |  | 9.76 | 97.91 | 370.68 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.07 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 70.51 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 10.23 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 110 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟