山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-26 | 01:00 | 10.04 | 4.77 | 0.02 |
|  | 02:00 | 10.01 | 4.86 | 1.36 |
|  | 03:00 | 9.71 | 4.84 | 0.29 |
|  | 04:00 | 9.56 | 5.08 | 1.04 |
|  | 05:00 | 9.86 | 4.75 | 1.1 |
|  | 06:00 | 9.63 | 4.55 | 0.07 |
|  | 07:00 | 9.64 | 5.36 | 0.07 |
|  | 08:00 | 9.59 | 4.66 | 0 |
|  | 09:00 | 9.39 | 4.06 | 21 |
|  | 10:00 | 9.16 | 5.27 | 0.05 |
|  | 11:00 | 9.47 | 4.7 | 0.44 |
|  | 12:00 | 9.91 | 4.8 | 19.87 |
|  | 13:00 | 10.48 | 5.18 | 0.94 |
|  | 14:00 | 11.28 | 24.03 | 399.78 |
|  | 15:00 | 11.46 | 138.65 | 466.5 |
|  | 16:00 | 11.62 | 164.06 | 458.93 |
|  | 17:00 | 10.81 | 75.6 | 302.65 |
|  | 18:00 | 9.34 | 4.44 | 144.37 |
|  | 19:00 | 9.64 | 4.99 | 393.71 |
|  | 20:00 | 9.64 | 9.87 | 422.37 |
|  | 21:00 | 9.52 | 9.14 | 174.81 |
|  | 22:00 | 9.4 | 4.26 | 102.59 |
|  | 23:00 | 9.67 | 70.03 | 388.27 |
|  | 24:00 | 9.65 | 69.1 | 394.68 |
| 平均 |  | 9.93 | 26.54 | 153.95 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 14时前锅炉停炉检修，数据为停炉数据 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-26 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.12 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 40.35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.41 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 88 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟