山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-6-27 | 01:00 | 9.43 | 4.72 | 149.28 |
|  | 02:00 | 9.41 | 6.55 | 152.99 |
|  | 03:00 | 9.36 | 5.29 | 140.66 |
|  | 04:00 | 9.34 | 6.65 | 177.06 |
|  | 05:00 | 9.35 | 4.82 | 172.76 |
|  | 06:00 | 9.36 | 5.09 | 178.78 |
|  | 07:00 | 9.39 | 5.36 | 167.17 |
|  | 08:00 | 9.36 | 6.11 | 189.74 |
|  | 09:00 | 9.36 | 4.69 | 193.81 |
|  | 10:00 | 9.35 | 5.12 | 175.57 |
|  | 11:00 | 9.47 | 11.36 | 264.43 |
|  | 12:00 | 9.32 | 4.66 | 166.09 |
|  | 13:00 | 9.37 | 7.39 | 208.63 |
|  | 14:00 | 10.04 | 46.84 | 428.91 |
|  | 15:00 | 10.28 | 16.92 | 445.39 |
|  | 16:00 | 10.4 | 11.88 | 452.22 |
|  | 17:00 | 10.39 | 19.15 | 471.41 |
|  | 18:00 | 10.44 | 65.92 | 460.42 |
|  | 19:00 | 10.4 | 98.69 | 482.01 |
|  | 20:00 | 10.4 | 103.23 | 490.73 |
|  | 21:00 | 10.47 | 92.77 | 465.27 |
|  | 22:00 | 10.44 | 82.93 | 448.22 |
|  | 23:00 | 10.46 | 87.05 | 436.27 |
|  | 24:00 | 10.49 | 101.39 | 425.13 |
| 平均 |  | 9.84 | 33.52 | 305.96 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年6月28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-6-27 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.10 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 42.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.21 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 80 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：李建伟