山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-15 | 01:00 | 9.5 | 137.47 | 380.48 |
|  | 02:00 | 9.49 | 138.46 | 366.12 |
|  | 03:00 | 9.51 | 140.98 | 347.42 |
|  | 04:00 | 9.51 | 103.62 | 356.38 |
|  | 05:00 | 9.5 | 132.78 | 376.54 |
|  | 06:00 | 9.5 | 138.62 | 356.74 |
|  | 07:00 | 9.45 | 112.89 | 354.19 |
|  | 08:00 | 9.48 | 112.2 | 370.67 |
|  | 09:00 | 9.47 | 94.01 | 380.43 |
|  | 10:00 | 9.44 | 124.5 | 373.58 |
|  | 11:00 | 9.46 | 127.98 | 356.73 |
|  | 12:00 | 9.48 | 122.31 | 396.66 |
|  | 13:00 | 9.45 | 109.96 | 360.62 |
|  | 14:00 | 9.47 | 102.92 | 352.96 |
|  | 15:00 | 9.51 | 126.38 | 357.94 |
|  | 16:00 | 9.5 | 155.18 | 339.58 |
|  | 17:00 | 9.45 | 143.1 | 368.5 |
|  | 18:00 | 9.42 | 106.77 | 368.72 |
|  | 19:00 | 9.46 | 141.88 | 343.06 |
|  | 20:00 | 9.48 | 94.83 | 345.88 |
|  | 21:00 | 9.47 | 119.1 | 346.02 |
|  | 22:00 | 9.42 | 95.24 | 370.43 |
|  | 23:00 | 9.43 | 112.44 | 364.77 |
|  | 24:00 | 9.42 | 157.25 | 381.61 |
| 平均 |  | 9.47 | 122.95 | 363.17 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-15 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 7.95 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 70.18 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 9.78 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 69 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强