山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-18 | 01:00 | 9.49 | 118.79 | 385.8 |
|  | 02:00 | 9.46 | 86.94 | 344.73 |
|  | 03:00 | 9.45 | 85.88 | 355.5 |
|  | 04:00 | 9.46 | 101.68 | 377.78 |
|  | 05:00 | 9.43 | 94.33 | 381.67 |
|  | 06:00 | 9.45 | 115.95 | 403.93 |
|  | 07:00 | 9.45 | 97.54 | 316.72 |
|  | 08:00 | 9.5 | 99.08 | 370.05 |
|  | 09:00 | 9.44 | 93.51 | 384.73 |
|  | 10:00 | 9.44 | 108.37 | 344.51 |
|  | 11:00 | 9.51 | 125.53 | 322.43 |
|  | 12:00 | 9.49 | 113.79 | 411.12 |
|  | 13:00 | 9.46 | 117.76 | 328.79 |
|  | 14:00 | 9.5 | 142.96 | 302.46 |
|  | 15:00 | 9.5 | 135.11 | 357.11 |
|  | 16:00 | 9.53 | 122.13 | 312.67 |
|  | 17:00 | 9.52 | 139.5 | 357.02 |
|  | 18:00 | 9.52 | 152.19 | 326.22 |
|  | 19:00 | 9.51 | 141.04 | 373.49 |
|  | 20:00 | 9.48 | 95.22 | 341.78 |
|  | 21:00 | 9.47 | 96.18 | 327.9 |
|  | 22:00 | 9.45 | 154.13 | 380.32 |
|  | 23:00 | 9.48 | 137.09 | 382.14 |
|  | 24:00 | 9.49 | 140.96 | 352.56 |
| 平均 |  | 9.48 | 117.32 | 355.89 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-18 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.01 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.04 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强