山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-19 | 01:00 | 9.49 | 154.33 | 371.88 |
|  | 02:00 | 9.48 | 144.08 | 352.97 |
|  | 03:00 | 9.48 | 98.26 | 346.72 |
|  | 04:00 | 9.47 | 112.46 | 371.27 |
|  | 05:00 | 9.47 | 117.09 | 354.02 |
|  | 06:00 | 9.46 | 141.92 | 370.8 |
|  | 07:00 | 9.46 | 157.18 | 356.41 |
|  | 08:00 | 9.49 | 117.77 | 325.27 |
|  | 09:00 | 9.48 | 142.71 | 322.04 |
|  | 10:00 | 9.52 | 154.97 | 319.77 |
|  | 11:00 | 9.51 | 130.27 | 375.51 |
|  | 12:00 | 9.5 | 126.78 | 393.25 |
|  | 13:00 | 9.5 | 105.95 | 352.29 |
|  | 14:00 | 9.5 | 126.07 | 353.36 |
|  | 15:00 | 9.51 | 125.25 | 354.49 |
|  | 16:00 | 9.48 | 97.67 | 367.72 |
|  | 17:00 | 9.47 | 90.14 | 361.66 |
|  | 18:00 | 9.47 | 110.73 | 390.49 |
|  | 19:00 | 9.46 | 110.6 | 369.79 |
|  | 20:00 | 9.43 | 132.03 | 396.48 |
|  | 21:00 | 9.45 | 134.93 | 365.07 |
|  | 22:00 | 9.49 | 156.49 | 383.35 |
|  | 23:00 | 9.46 | 116.63 | 409.75 |
|  | 24:00 | 9.45 | 81.79 | 370.14 |
| 平均 |  | 9.5 | 124.42 | 363.94 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-19 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.0 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 17.53 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 0.75 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强