山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-20 | 01:00 | 9.46 | 104.5 | 398.07 |
|  | 02:00 | 9.47 | 123.31 | 370.67 |
|  | 03:00 | 9.46 | 109.3 | 403.31 |
|  | 04:00 | 9.43 | 122.97 | 395.09 |
|  | 05:00 | 9.42 | 113.58 | 372.99 |
|  | 06:00 | 9.43 | 137.8 | 376.31 |
|  | 07:00 | 9.45 | 119.14 | 400.44 |
|  | 08:00 | 9.43 | 138.2 | 405.51 |
|  | 09:00 | 9.44 | 89.42 | 392.08 |
|  | 10:00 | 9.48 | 99.77 | 384.45 |
|  | 11:00 | 9.45 | 118.52 | 377.99 |
|  | 12:00 | 9.42 | 153.11 | 378.64 |
|  | 13:00 | 9.43 | 137.64 | 341.22 |
|  | 14:00 | 9.47 | 104.34 | 346.95 |
|  | 15:00 | 9.52 | 116.93 | 360.67 |
|  | 16:00 | 9.5 | 96.21 | 351.04 |
|  | 17:00 | 9.5 | 113.12 | 354.23 |
|  | 18:00 | 9.51 | 113.97 | 315.43 |
|  | 19:00 | 9.52 | 118.87 | 372.71 |
|  | 20:00 | 9.5 | 157.32 | 320.55 |
|  | 21:00 | 9.5 | 103.14 | 335.63 |
|  | 22:00 | 9.51 | 109.66 | 323.5 |
|  | 23:00 | 9.5 | 145.1 | 347.53 |
|  | 24:00 | 9.51 | 162.18 | 325.28 |
| 平均 |  | 9.47 | 121.17 | 364.59 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-20 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.04 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 24.95 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.39 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 89 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强