山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-21 | 01:00 | 9.5 | 123.84 | 351.81 |
|  | 02:00 | 9.49 | 139.91 | 398.1 |
|  | 03:00 | 9.48 | 147.14 | 328.79 |
|  | 04:00 | 9.46 | 152.28 | 377.69 |
|  | 05:00 | 9.49 | 123.15 | 296.34 |
|  | 06:00 | 9.49 | 121.1 | 374.15 |
|  | 07:00 | 9.49 | 125.99 | 321.42 |
|  | 08:00 | 9.52 | 152.57 | 314.29 |
|  | 09:00 | 9.54 | 138.55 | 370.49 |
|  | 10:00 | 9.52 | 128 | 346.36 |
|  | 11:00 | 9.51 | 130.55 | 351.63 |
|  | 12:00 | 9.49 | 131.33 | 371.01 |
|  | 13:00 | 9.5 | 163.78 | 324.81 |
|  | 14:00 | 9.52 | 158.69 | 349.42 |
|  | 15:00 | 9.53 | 131.84 | 376.42 |
|  | 16:00 | 9.48 | 107.92 | 359.35 |
|  | 17:00 | 9.44 | 142.87 | 366.78 |
|  | 18:00 | 9.51 | 114.06 | 382.31 |
|  | 19:00 | 9.49 | 102.29 | 352.03 |
|  | 20:00 | 9.51 | 110.28 | 395.07 |
|  | 21:00 | 9.52 | 104.35 | 358.15 |
|  | 22:00 | 9.53 | 108.49 | 382.48 |
|  | 23:00 | 9.53 | 104.1 | 372.84 |
|  | 24:00 | 9.54 | 97.1 | 365.44 |
| 平均 |  | 9.5 | 127.51 | 357.8 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-21 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.0 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.4 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 60 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强