山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-7-27 | 01:00 | 9.57 | 247.44 | 424.13 |
|  | 02:00 | 9.58 | 244.89 | 402.32 |
|  | 03:00 | 9.55 | 240.86 | 384.63 |
|  | 04:00 | 9.57 | 221.14 | 413.33 |
|  | 05:00 | 9.55 | 204.64 | 394.03 |
|  | 06:00 | 9.56 | 216.22 | 390.55 |
|  | 07:00 | 9.59 | 235.29 | 393.75 |
|  | 08:00 | 9.56 | 235.79 | 380.96 |
|  | 09:00 | 9.54 | 213.84 | 373.24 |
|  | 10:00 | 9.55 | 242.84 | 401.2 |
|  | 11:00 | 9.59 | 312.29 | 386.47 |
|  | 12:00 | 9.57 | 321.14 | 358 |
|  | 13:00 | 9.53 | 295.47 | 350.19 |
|  | 14:00 | 9.56 | 291.83 | 327.83 |
|  | 15:00 | 9.55 | 308.01 | 360.65 |
|  | 16:00 | 9.55 | 345.15 | 382.06 |
|  | 17:00 | 9.55 | 362.36 | 377.04 |
|  | 18:00 | 9.53 | 320.11 | 383.24 |
|  | 19:00 | 9.53 | 263.58 | 375.43 |
|  | 20:00 | 9.56 | 278.06 | 382.69 |
|  | 21:00 | 9.56 | 242.64 | 353.25 |
|  | 22:00 | 9.56 | 335.75 | 383.05 |
|  | 23:00 | 9.58 | 261.66 | 379.51 |
|  | 24:00 | 9.59 | 262.88 | 405.23 |
| 平均 |  | 9.6 | 271 | 381.78 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年7月28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-7-27 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.14 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 24.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.95 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强