山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-2 | 01:00 | 9.26 | 222.53 | 356.81 |
|  | 02:00 | 9.21 | 209.35 | 367.09 |
|  | 03:00 | 9.28 | 227.61 | 317.87 |
|  | 04:00 | 9.28 | 235.03 | 381.07 |
|  | 05:00 | 9.26 | 204.26 | 330.37 |
|  | 06:00 | 9.27 | 308.64 | 342.55 |
|  | 07:00 | 9.29 | 226.41 | 415.22 |
|  | 08:00 | 9.24 | 235.14 | 369.23 |
|  | 09:00 | 9.27 | 248.45 | 330.28 |
|  | 10:00 | 9.27 | 253.48 | 370.46 |
|  | 11:00 | 9.26 | 232.4 | 330.73 |
|  | 12:00 | 9.3 | 276.35 | 346.96 |
|  | 13:00 | 9.29 | 291.95 | 337.66 |
|  | 14:00 | 9.29 | 274.33 | 366.79 |
|  | 15:00 | 9.31 | 271.85 | 338.33 |
|  | 16:00 | 9.28 | 293.16 | 311.61 |
|  | 17:00 | 9.26 | 297.87 | 323.55 |
|  | 18:00 | 9.3 | 294.24 | 350.75 |
|  | 19:00 | 9.28 | 288.94 | 316.66 |
|  | 20:00 | 9.23 | 337.27 | 318.98 |
|  | 21:00 | 9.29 | 285.58 | 302.06 |
|  | 22:00 | 9.3 | 286.02 | 336.75 |
|  | 23:00 | 9.31 | 242.81 | 326.01 |
|  | 24:00 | 9.25 | 290.74 | 299.03 |
| 平均 |  | 9.27 | 263.93 | 341.11 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-2 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.03 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.29 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 47 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强