山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-4 | 01:00 | 9.14 | 202.02 | 337.48 |
|  | 02:00 | 9.17 | 222.78 | 313.04 |
|  | 03:00 | 8.91 | 215.58 | 336.84 |
|  | 04:00 | 8.67 | 234.45 | 302.03 |
|  | 05:00 | 8.83 | 277.32 | 365.82 |
|  | 06:00 | 8.95 | 215.36 | 394.55 |
|  | 07:00 | 9.03 | 287.17 | 356.95 |
|  | 08:00 | 9 | 248.79 | 381.26 |
|  | 09:00 | 8.91 | 319.98 | 353.82 |
|  | 10:00 | 8.93 | 259.83 | 411.51 |
|  | 11:00 | 8.66 | 245.05 | 375.9 |
|  | 12:00 | 8.92 | 285.75 | 428.82 |
|  | 13:00 | 9.91 | 281.73 | 385.46 |
|  | 14:00 | 10.68 | 286.49 | 366.39 |
|  | 15:00 |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |
|  | 17:00 | 9.94 | 6.83 | 197.45 |
|  | 18:00 | 9.94 | 24 | 196.2 |
|  | 19:00 | 9.94 | 69.25 | 200.36 |
|  | 20:00 | 10.07 | 3.5 | 83.05 |
|  | 21:00 | 9.93 | 3.34 | 80.6 |
|  | 22:00 | 9.88 | 3.4 | 77.85 |
|  | 23:00 | 9.81 | 3.82 | 65.11 |
|  | 24:00 | 9.77 | 3.59 | 30.28 |
| 平均 |  | 9.41 | 168.18 | 274.58 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线系统升级影响上传 |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.23 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 35.63 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 12.76 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 82 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强