山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-5 | 01:00 | 9.69 | 3.24 | 39.38 |
|  | 02:00 | 9.66 | 3.29 | 56.64 |
|  | 03:00 | 9.63 | 4.12 | 36.8 |
|  | 04:00 | 9.58 | 3.59 | 72.97 |
|  | 05:00 | 9.51 | 2.77 | 42.84 |
|  | 06:00 | 9.43 | 3.58 | 56.93 |
|  | 07:00 | 9.46 | 40.45 | 86.23 |
|  | 08:00 | 9.49 | 72.34 | 163.91 |
|  | 09:00 | 9.49 | 18.44 | 148.03 |
|  | 10:00 | 9.57 | 83.87 | 243.86 |
|  | 11:00 | 9.52 | 90.26 | 175.45 |
|  | 12:00 | 9.5 | 20.71 | 174.44 |
|  | 13:00 | 9.44 | 34.04 | 143.75 |
|  | 14:00 | 9.45 | 105.25 | 144.85 |
|  | 15:00 | 9.51 | 122.16 | 135.82 |
|  | 16:00 | 9.97 | 122.94 | 161.14 |
|  | 17:00 | 9.9 | 53.69 | 176.8 |
|  | 18:00 | 9.45 | 6.38 | 149.45 |
|  | 19:00 | 9.5 | 133.16 | 292.65 |
|  | 20:00 | 10 | 221.31 | 387.41 |
|  | 21:00 | 9.5 | 180.7 | 362.53 |
|  | 22:00 | 9.4 | 74.7 | 173.46 |
|  | 23:00 | 9.39 | 82.92 | 129.17 |
|  | 24:00 | 9.51 | 160.68 | 320.39 |
| 平均 |  | 9.56 | 68.52 | 161.45 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-5 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.12 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 33.85 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.75 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 77 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强