山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-6 | 01:00 | 9.56 | 183.28 | 261.77 |
|  | 02:00 | 9.58 | 201.79 | 338.24 |
|  | 03:00 | 9.56 | 141.53 | 412.75 |
|  | 04:00 | 9.52 | 169.67 | 412.41 |
|  | 05:00 | 9.56 | 189.26 | 339.86 |
|  | 06:00 | 9.58 | 252.51 | 324.42 |
|  | 07:00 | 9.57 | 232.87 | 375.83 |
|  | 08:00 | 9.54 | 196.13 | 399.19 |
|  | 09:00 | 9.55 | 186.94 | 369.71 |
|  | 10:00 | 9.43 | 155.66 | 272.74 |
|  | 11:00 | 9.41 | 162.3 | 274.62 |
|  | 12:00 | 9.38 | 83.95 | 199.83 |
|  | 13:00 | 9.39 | 98.44 | 181.8 |
|  | 14:00 | 9.43 | 100.35 | 206.22 |
|  | 15:00 | 9.43 | 105.4 | 193.96 |
|  | 16:00 | 9.44 | 94.49 | 199.53 |
|  | 17:00 | 9.36 | 86.12 | 199.03 |
|  | 18:00 | 9.35 | 94.58 | 184.73 |
|  | 19:00 | 9.3 | 124.16 | 270.19 |
|  | 20:00 | 9.21 | 131.87 | 290.94 |
|  | 21:00 | 9.21 | 133.65 | 268.96 |
|  | 22:00 | 9.18 | 149.66 | 279.92 |
|  | 23:00 | 9.22 | 154.75 | 287.97 |
|  | 24:00 | 9.18 | 147.98 | 257.42 |
| 平均 |  | 9.41 | 149.05 | 283.41 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-6 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.13 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 31.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.92 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 43 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强