西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-14 | 01:00 | 10.37 | 190.19 | 297.4 |
|  | 02:00 | 10.38 | 208.52 | 255.46 |
|  | 03:00 | 10.38 | 256.87 | 281.02 |
|  | 04:00 | 10.37 | 209.53 | 289.76 |
|  | 05:00 | 10.36 | 208.3 | 271.26 |
|  | 06:00 | 10.36 | 208.31 | 301.56 |
|  | 07:00 | 10.37 | 231.13 | 289.99 |
|  | 08:00 | 10.37 | 276.24 | 281.62 |
|  | 09:00 | 10.37 | 267.84 | 258.52 |
|  | 10:00 | 10.38 | 281.27 | 224.85 |
|  | 11:00 | 10.37 | 283.12 | 250 |
|  | 12:00 | 10.38 | 279.02 | 343.67 |
|  | 13:00 | 10.37 | 295.4 | 257.9 |
|  | 14:00 | 10.37 | 327.53 | 272.86 |
|  | 15:00 | 10.36 | 272.33 | 290.15 |
|  | 16:00 | 10.36 | 228.51 | 306.38 |
|  | 17:00 | 10.36 | 215.69 | 280.98 |
|  | 18:00 | 10.36 | 253.62 | 282.63 |
|  | 19:00 | 10.37 | 283.18 | 284.74 |
|  | 20:00 | 10.37 | 256.42 | 292.07 |
|  | 21:00 | 10.36 | 181.16 | 290.11 |
|  | 22:00 | 10.36 | 287.05 | 264.87 |
|  | 23:00 | 10.35 | 272.92 | 264.24 |
|  | 24:00 | 10.36 | 278.26 | 247.78 |
| 平均 |  | 10.37 | 252.18 | 278.32 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-14 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.55 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 39.22 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.78 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 78 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强