山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-17 | 01:00 | 10.38 | 151.46 | 274.70 |
|  | 02:00 | 10.38 | 145.29 | 265.53 |
|  | 03:00 | 10.37 | 177.83 | 259.38 |
|  | 04:00 | 10.36 | 181.03 | 280.22 |
|  | 05:00 | 10.38 | 183.55 | 261.26 |
|  | 06:00 | 10.37 | 156.83 | 266.16 |
|  | 07:00 | 10.38 | 204.26 | 256.17 |
|  | 08:00 | 10.37 | 178.01 | 237.31 |
|  | 09:00 | 10.37 | 195.89 | 237.08 |
|  | 10:00 | 10.37 | 222.88 | 253.75 |
|  | 11:00 | 10.38 | 238.18 | 253.43 |
|  | 12:00 | 10.37 | 240.65 | 280.74 |
|  | 13:00 | 10.37 | 155.39 | 238.87 |
|  | 14:00 | 10.39 | 148.94 | 258.41 |
|  | 15:00 | 10.39 | 191.99 | 236.42 |
|  | 16:00 | 10.38 | 212.22 | 255.55 |
|  | 17:00 | 10.38 | 179.88 | 250.38 |
|  | 18:00 | 10.38 | 156.6 | 262.67 |
|  | 19:00 | 10.38 | 179.15 | 244.13 |
|  | 20:00 | 10.39 | 171.23 | 258.80 |
|  | 21:00 | 10.39 | 206.68 | 215.36 |
|  | 22:00 | 10.38 | 234.37 | 245.32 |
|  | 23:00 | 10.38 | 238.43 | 245.63 |
|  | 24:00 | 10.38 | 229.11 | 226.51 |
| 平均 |  | 10.38 | 190.82 | 252.65 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-17 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.09 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 20 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.41 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 28 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强