山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-20 | 01:00 | 10.36 | 207 | 271.51 |
|  | 02:00 | 10.37 | 223.08 | 256.49 |
|  | 03:00 | 10.36 | 252.88 | 271.19 |
|  | 04:00 | 10.38 | 277.51 | 259.98 |
|  | 05:00 | 10.38 | 221.09 | 244.94 |
|  | 06:00 | 10.38 | 229.65 | 288.92 |
|  | 07:00 | 10.37 | 263.81 | 268.28 |
|  | 08:00 | 10.37 | 264.66 | 188.97 |
|  | 09:00 | 10.37 | 271.68 | 211.82 |
|  | 10:00 | 10.37 | 294.32 | 230.01 |
|  | 11:00 | 10.37 | 321.43 | 195.70 |
|  | 12:00 | 10.36 | 327.25 | 235.57 |
|  | 13:00 | 10.36 | 290.64 | 197.86 |
|  | 14:00 | 10.36 | 314.67 | 232.04 |
|  | 15:00 | 10.36 | 320.73 | 208.69 |
|  | 16:00 | 10.35 | 348.79 | 201.72 |
|  | 17:00 | 10.37 | 269.69 | 245.90 |
|  | 18:00 | 10.35 | 269.35 | 215.85 |
|  | 19:00 | 10.36 | 265.57 | 229.75 |
|  | 20:00 | 10.36 | 249.91 | 274.78 |
|  | 21:00 | 10.36 | 236.04 | 211.08 |
|  | 22:00 | 10.37 | 262.63 | 214.62 |
|  | 23:00 | 10.35 | 273.37 | 204.81 |
|  | 24:00 | 10.36 | 291.64 | 200.32 |
| 平均 |  | 10.36 | 272.80 | 231.7 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-20 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.12 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 23.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.45 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强