山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-21 | 01:00 | 10.37 | 273.71 | 247.10 |
|  | 02:00 | 10.36 | 273.00 | 253.15 |
|  | 03:00 | 10.35 | 263.65 | 284.95 |
|  | 04:00 | 10.34 | 249.45 | 288.01 |
|  | 05:00 | 10.35 | 267.43 | 238.59 |
|  | 06:00 | 10.35 | 272.60 | 240.54 |
|  | 07:00 | 10.36 | 272.02 | 256.67 |
|  | 08:00 | 10.35 | 277.55 | 257.84 |
|  | 09:00 | 10.35 | 291.05 | 270.45 |
|  | 10:00 | 10.36 | 294.35 | 243.18 |
|  | 11:00 | 10.35 | 317.29 | 225.57 |
|  | 12:00 | 10.35 | 346.76 | 244.96 |
|  | 13:00 | 10.35 | 350.26 | 262.53 |
|  | 14:00 | 10.35 | 333.23 | 259.80 |
|  | 15:00 | 10.37 | 359.41 | 240.88 |
|  | 16:00 | 10.36 | 302.51 | 254.76 |
|  | 17:00 | 10.36 | 270.76 | 218.84 |
|  | 18:00 | 10.35 | 302.68 | 178.25 |
|  | 19:00 | 10.36 | 297.35 | 177.66 |
|  | 20:00 | 10.36 | 295.24 | 226.79 |
|  | 21:00 | 10.35 | 247.27 | 220.74 |
|  | 22:00 | 10.35 | 268.62 | 203.81 |
|  | 23:00 | 10.35 | 261.97 | 208.92 |
|  | 24:00 | 10.34 | 240.17 | 241.03 |
| 平均 |  | 10.35 | 288.68 | 239.37 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-21 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.10 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 25.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.14 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 45 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强