山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-22 | 01:00 | 10.34 | 229.04 | 223.54 |
|  | 02:00 | 10.35 | 243.50 | 235.90 |
|  | 03:00 | 10.34 | 261.52 | 270.93 |
|  | 04:00 | 10.35 | 210.72 | 266.07 |
|  | 05:00 | 10.34 | 264.11 | 246.97 |
|  | 06:00 | 10.35 | 308.97 | 245.66 |
|  | 07:00 | 10.35 | 273.70 | 258.98 |
|  | 08:00 | 10.34 | 279.34 | 215.50 |
|  | 09:00 | 10.34 | 291.46 | 227.53 |
|  | 10:00 | 10.34 | 333.21 | 215.72 |
|  | 11:00 | 10.34 | 328.81 | 202.21 |
|  | 12:00 | 10.35 | 309.08 | 210.93 |
|  | 13:00 | 10.35 | 344.04 | 213.18 |
|  | 14:00 | 10.35 | 364.66 | 185.55 |
|  | 15:00 | 10.35 | 374.57 | 188.56 |
|  | 16:00 | 10.34 | 324.42 | 221.89 |
|  | 17:00 | 10.36 | 295.10 | 205.46 |
|  | 18:00 | 10.36 | 276.36 | 193.63 |
|  | 19:00 | 10.35 | 289.86 | 197.77 |
|  | 20:00 | 10.35 | 247.11 | 230.42 |
|  | 21:00 | 10.36 | 252.83 | 231.45 |
|  | 22:00 | 10.35 | 283.36 | 209.24 |
|  | 23:00 | 10.36 | 277.67 | 220.21 |
|  | 24:00 | 10.37 | 268.07 | 220.96 |
| 平均 |  | 10.35 | 288.81 | 222.42 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-22 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.08 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 43.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.59 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强