山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-23 | 01:00 | 10.36 | 217.64 | 257.32 |
|  | 02:00 | 10.36 | 254.79 | 246.92 |
|  | 03:00 | 10.36 | 233.17 | 230.70 |
|  | 04:00 | 10.36 | 202.43 | 259.84 |
|  | 05:00 | 10.35 | 221.89 | 253.13 |
|  | 06:00 | 10.35 | 221.86 | 248.86 |
|  | 07:00 | 10.35 | 239.97 | 259.88 |
|  | 08:00 | 10.35 | 250.61 | 223.34 |
|  | 09:00 | 10.35 | 250.19 | 251.37 |
|  | 10:00 | 10.35 | 361.34 | 221.25 |
|  | 11:00 | 10.36 | 267.21 | 161.98 |
|  | 12:00 | 10.36 | 163.5 | 147.53 |
|  | 13:00 | 10.36 | 264.99 | 232.79 |
|  | 14:00 | 10.36 | 279.1 | 231.99 |
|  | 15:00 | 10.36 | 251.04 | 257.74 |
|  | 16:00 | 10.36 | 260.27 | 257.28 |
|  | 17:00 | 10.36 | 248.94 | 254.32 |
|  | 18:00 | 10.35 | 243.77 | 243.09 |
|  | 19:00 | 10.35 | 244.48 | 220.42 |
|  | 20:00 | 10.34 | 263.64 | 264.78 |
|  | 21:00 | 10.34 | 225.07 | 200.42 |
|  | 22:00 | 10.36 | 223.85 | 209.88 |
|  | 23:00 | 10.36 | 190.57 | 203.30 |
|  | 24:00 | 10.36 | 220.03 | 218.05 |
| 平均 |  | 10.36 | 241.68 | 231.50 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-23 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.77 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 59.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.44 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 78 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强