山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-24 | 01:00 | 10.36 | 231.75 | 230.49 |
|  | 02:00 | 10.35 | 243.68 | 216.97 |
|  | 03:00 | 10.35 | 229.80 | 277.68 |
|  | 04:00 | 10.35 | 208.68 | 224.82 |
|  | 05:00 | 10.34 | 216.13 | 231.54 |
|  | 06:00 | 10.36 | 230.26 | 243.43 |
|  | 07:00 | 10.34 | 227.96 | 221.78 |
|  | 08:00 | 10.34 | 226.80 | 226.81 |
|  | 09:00 | 10.34 | 199.49 | 245.98 |
|  | 10:00 | 10.36 | 270.72 | 199.80 |
|  | 11:00 | 10.35 | 272.39 | 234.80 |
|  | 12:00 | 10.34 | 261.69 | 268.21 |
|  | 13:00 | 10.34 | 223.96 | 238.11 |
|  | 14:00 | 10.36 | 248.72 | 234.04 |
|  | 15:00 | 10.35 | 232.58 | 253.36 |
|  | 16:00 | 10.35 | 228.91 | 255.74 |
|  | 17:00 | 10.35 | 218.03 | 273.30 |
|  | 18:00 | 10.35 | 234.09 | 231.47 |
|  | 19:00 | 10.36 | 265.26 | 205.31 |
|  | 20:00 | 10.35 | 172.16 | 272.27 |
|  | 21:00 | 10.35 | 163.86 | 259.35 |
|  | 22:00 | 10.35 | 202.41 | 265.41 |
|  | 23:00 | 10.34 | 213.89 | 268.92 |
|  | 24:00 | 10.33 | 230.32 | 257.20 |
| 平均 |  | 10.34 | 227.23 | 243.19 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.14 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.81 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 45 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强