山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-25 | 01:00 | 10.35 | 228.42 | 298.01 |
|  | 02:00 | 10.35 | 264.77 | 292.46 |
|  | 03:00 | 10.35 | 285.85 | 311.01 |
|  | 04:00 | 10.34 | 239.07 | 308.77 |
|  | 05:00 | 10.33 | 296.18 | 300.59 |
|  | 06:00 | 10.35 | 351.14 | 302.68 |
|  | 07:00 | 10.34 | 333.96 | 311.56 |
|  | 08:00 | 10.35 | 321.02 | 314.47 |
|  | 09:00 | 10.34 | 288.26 | 291.02 |
|  | 10:00 | 10.35 | 264.59 | 295.98 |
|  | 11:00 | 10.34 | 236.50 | 273.31 |
|  | 12:00 | 10.35 | 190.89 | 241.50 |
|  | 13:00 | 10.34 | 215.16 | 248.33 |
|  | 14:00 | 10.33 | 250.59 | 275.42 |
|  | 15:00 | 10.35 | 242.63 | 275.52 |
|  | 16:00 | 10.35 | 192.32 | 271.52 |
|  | 17:00 | 10.34 | 141.82 | 290.95 |
|  | 18:00 | 10.36 | 167.99 | 291.35 |
|  | 19:00 | 10.35 | 192.78 | 269.43 |
|  | 20:00 | 10.35 | 185.49 | 276.65 |
|  | 21:00 | 10.35 | 197.66 | 272.06 |
|  | 22:00 | 10.34 | 206.74 | 295.35 |
|  | 23:00 | 10.34 | 230.25 | 296.67 |
|  | 24:00 | 10.35 | 239.71 | 322.50 |
| 平均 |  | 10.35 | 240.15 | 288.62 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.05 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 23.25 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.03 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强