山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-28 | 01:00 | 10.35 | 191.53 | 327.91 |
|  | 02:00 | 10.35 | 289.17 | 304.25 |
|  | 03:00 | 10.34 | 316.22 | 319.77 |
|  | 04:00 | 10.34 | 254.6 | 349.53 |
|  | 05:00 | 10.35 | 233.74 | 342.59 |
|  | 06:00 | 10.35 | 232.46 | 331.97 |
|  | 07:00 | 10.36 | 35.93 | 102.1 |
|  | 08:00 | 10.36 | 5.68 | 79.09 |
|  | 09:00 | 10.35 | 75.82 | 176.83 |
|  | 10:00 | 10.34 | 133.65 | 283.0 |
|  | 11:00 | 10.35 | 170.57 | 410.44 |
|  | 12:00 | 10.35 | 149.55 | 234.78 |
|  | 13:00 | 10.36 | 15.19 | 72.22 |
|  | 14:00 | 10.35 | 2.87 | 36.44 |
|  | 15:00 | 10.36 | 5.26 | 47.48 |
|  | 16:00 | 10.37 | 72.72 | 149.95 |
|  | 17:00 | 10.36 | 59.1 | 150.83 |
|  | 18:00 | 10.35 | 26.5 | 119.98 |
|  | 19:00 | 10.36 | 61.09 | 160.35 |
|  | 20:00 | 10.36 | 103.22 | 293.24 |
|  | 21:00 | 10.35 | 172.15 | 415.04 |
|  | 22:00 | 10.36 | 150.22 | 285.41 |
|  | 23:00 | 10.37 | 178.28 | 201.31 |
|  | 24:00 | 10.36 | 187.47 | 251.33 |
| 平均 |  | 10.35 | 130.12 | 226.91 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.1 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 47.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.27 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 67 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强