山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-6 | 01:00 | 10.35 | 243.16 | 381.01 |
|  | 02:00 | 10.35 | 213.82 | 394.09 |
|  | 03:00 | 10.36 | 210.29 | 409.07 |
|  | 04:00 | 10.36 | 262.97 | 397.58 |
|  | 05:00 | 10.36 | 269.66 | 382.84 |
|  | 06:00 | 10.37 | 268.19 | 374.10 |
|  | 07:00 | 10.37 | 299.9 | 391.08 |
|  | 08:00 | 10.37 | 293.25 | 371.83 |
|  | 09:00 | 10.36 | 289.83 | 401.43 |
|  | 10:00 | 10.36 | 336.57 | 386.94 |
|  | 11:00 | 10.36 | 314.04 | 385.98 |
|  | 12:00 | 10.37 | 317.11 | 388.24 |
|  | 13:00 | 10.37 | 278.45 | 402.03 |
|  | 14:00 | 10.36 | 304.99 | 393.44 |
|  | 15:00 | 10.36 | 320.62 | 379.94 |
|  | 16:00 | 10.36 | 310.98 | 383.85 |
|  | 17:00 | 10.36 | 272.64 | 403.81 |
|  | 18:00 | 10.35 | 288.88 | 395.67 |
|  | 19:00 | 10.36 | 286.90 | 388.73 |
|  | 20:00 | 10.37 | 273.66 | 389.42 |
|  | 21:00 | 10.37 | 307.54 | 411.01 |
|  | 22:00 | 10.37 | 301.54 | 407.17 |
|  | 23:00 | 10.37 | 270.04 | 392.12 |
|  | 24:00 | 10.38 | 290.89 | 384.96 |
| 平均 |  | 10.36 | 284.41 | 391.51 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-6 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.18 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 34.42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.61 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强