山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-7 | 01:00 | 10.37 | 203.76 | 424.69 |
|  | 02:00 | 10.36 | 229.60 | 395.50 |
|  | 03:00 | 10.37 | 227.39 | 401.03 |
|  | 04:00 | 10.37 | 250.96 | 415.59 |
|  | 05:00 | 10.37 | 244.57 | 408.28 |
|  | 06:00 | 10.36 | 256.77 | 414.31 |
|  | 07:00 | 10.36 | 231.53 | 416.69 |
|  | 08:00 | 10.36 | 249.82 | 427.36 |
|  | 09:00 | 10.36 | 253.51 | 458.66 |
|  | 10:00 | 10.36 | 266.61 | 431.77 |
|  | 11:00 | 10.35 | 204.00 | 360.74 |
|  | 12:00 | 10.35 | 270.75 | 422.60 |
|  | 13:00 | 10.36 | 344.73 | 385.36 |
|  | 14:00 | 10.35 | 315.67 | 394.08 |
|  | 15:00 | 10.35 | 304.12 | 392.14 |
|  | 16:00 | 10.35 | 288.68 | 390.01 |
|  | 17:00 | 10.34 | 252.83 | 390.36 |
|  | 18:00 | 10.35 | 292.48 | 384.85 |
|  | 19:00 | 10.36 | 298.91 | 392.47 |
|  | 20:00 | 10.36 | 275.92 | 411.43 |
|  | 21:00 | 10.35 | 249.02 | 403.81 |
|  | 22:00 | 10.35 | 286.02 | 397.68 |
|  | 23:00 | 10.36 | 317.62 | 391.03 |
|  | 24:00 | 10.36 | 306.02 | 383.22 |
| 平均 |  | 10.36 | 267.55 | 403.90 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-7 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.28 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37.87 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.57 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 45 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强