山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-14 | 01:00 | 10.37 | 210.23 | 379.55 |
|  | 02:00 | 10.37 | 207.17 | 364.81 |
|  | 03:00 | 10.37 | 226.66 | 369.21 |
|  | 04:00 | 10.36 | 252.46 | 362.70 |
|  | 05:00 | 10.36 | 261 | 365.27 |
|  | 06:00 | 10.37 | 248.27 | 369.40 |
|  | 07:00 | 10.37 | 250.12 | 360.29 |
|  | 08:00 | 10.38 | 278.71 | 372.34 |
|  | 09:00 | 10.36 | 279.33 | 360.58 |
|  | 10:00 | 10.36 | 238.51 | 377.68 |
|  | 11:00 | 10.37 | 317.92 | 382.74 |
|  | 12:00 | 10.36 | 308.96 | 395.63 |
|  | 13:00 | 10.36 | 309.4 | 388.94 |
|  | 14:00 | 10.36 | 330.04 | 407.93 |
|  | 15:00 | 10.36 | 307.62 | 417.67 |
|  | 16:00 | 10.36 | 298.33 | 398.93 |
|  | 17:00 | 10.37 | 282.52 | 389.94 |
|  | 18:00 | 10.37 | 282.93 | 353.50 |
|  | 19:00 | 10.36 | 282.47 | 357.03 |
|  | 20:00 | 10.36 | 296.48 | 350.99 |
|  | 21:00 | 10.36 | 251.5 | 365.34 |
|  | 22:00 | 10.36 | 5.98 | 376.44 |
|  | 23:00 | 10.37 | 21.08 | 373.39 |
|  | 24:00 | 10.37 | 131.93 | 399.93 |
| 平均 |  | 10.36 | 244.98 | 376.67 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-14 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.16 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 30.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.17 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑