山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-15 | 01:00 | 10.37 | 190.81 | 391.55 |
|  | 02:00 | 10.36 | 196.99 | 396.78 |
|  | 03:00 | 10.36 | 202.64 | 401.88 |
|  | 04:00 | 10.36 | 199.98 | 409.80 |
|  | 05:00 | 10.37 | 173.36 | 389.57 |
|  | 06:00 | 10.36 | 191.03 | 373.89 |
|  | 07:00 | 10.37 | 179.87 | 371.60 |
|  | 08:00 | 10.37 | 170.48 | 374.58 |
|  | 09:00 | 10.36 | 179.02 | 371.40 |
|  | 10:00 | 10.36 | 180.85 | 361.72 |
|  | 11:00 | 10.36 | 188.33 | 363.36 |
|  | 12:00 | 10.35 | 188.41 | 366.20 |
|  | 13:00 | 10.36 | 166.93 | 363.77 |
|  | 14:00 | 10.36 | 170.77 | 345.80 |
|  | 15:00 | 10.36 | 188.76 | 347.59 |
|  | 16:00 | 10.35 | 163.78 | 350.84 |
|  | 17:00 | 10.37 | 167.29 | 336.73 |
|  | 18:00 | 10.37 | 188.21 | 339.40 |
|  | 19:00 | 10.37 | 211.71 | 329.70 |
|  | 20:00 | 10.37 | 248.28 | 345.46 |
|  | 21:00 | 10.36 | 231.74 | 381.41 |
|  | 22:00 | 10.37 | 218.26 | 367.66 |
|  | 23:00 | 10.37 | 235.49 | 368.14 |
|  | 24:00 | 10.37 | 234.79 | 382.40 |
| 平均 |  | 10.36 | 194.49 | 367.96 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-15 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.17 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 19.75 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.40 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑