山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-16 | 01:00 | 10.37 | 230.36 | 385.31 |
|  | 02:00 | 10.36 | 271.22 | 351.56 |
|  | 03:00 | 10.37 | 381.82 | 343.84 |
|  | 04:00 | 10.37 | 358.29 | 361.31 |
|  | 05:00 | 10.37 | 350.25 | 362.54 |
|  | 06:00 | 10.37 | 340.90 | 351.15 |
|  | 07:00 | 10.38 | 316.95 | 340.38 |
|  | 08:00 | 10.37 | 325.34 | 342.77 |
|  | 09:00 | 10.37 | 172.17 | 343.08 |
|  | 10:00 | 10.36 | 94.31 | 344.59 |
|  | 11:00 | 10.36 | 146.82 | 321.18 |
|  | 12:00 | 10.36 | 203.46 | 327.02 |
|  | 13:00 | 10.36 | 208.16 | 329.03 |
|  | 14:00 | 10.36 | 173.56 | 330.15 |
|  | 15:00 | 10.36 | 213.60 | 338.49 |
|  | 16:00 | 10.35 | 209.81 | 343.98 |
|  | 17:00 | 10.36 | 184.59 | 341.80 |
|  | 18:00 | 10.35 | 207.21 | 341.40 |
|  | 19:00 | 10.35 | 233.15 | 336.75 |
|  | 20:00 | 10.35 | 232.35 | 345.92 |
|  | 21:00 | 10.35 | 229.45 | 337.68 |
|  | 22:00 | 10.36 | 232.35 | 346.75 |
|  | 23:00 | 10.36 | 217.48 | 340.97 |
|  | 24:00 | 10.36 | 225.99 | 339.96 |
| 平均 |  | 10.36 | 239.98 | 343.65 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-16 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.18 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 16.12 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.50 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 46 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑