山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-21 | 01:00 | 10.37 | 268.93 | 358.38 |
|  | 02:00 | 10.37 | 283.05 | 354.38 |
|  | 03:00 | 10.37 | 302.69 | 351.04 |
|  | 04:00 | 10.36 | 315.34 | 367.11 |
|  | 05:00 | 10.36 | 273.59 | 383.28 |
|  | 06:00 | 10.35 | 261.79 | 363.36 |
|  | 07:00 | 10.36 | 270.19 | 358.19 |
|  | 08:00 | 10.37 | 294.91 | 343.57 |
|  | 09:00 | 10.36 | 256.18 | 354.99 |
|  | 10:00 | 10.37 | 260.04 | 354.59 |
|  | 11:00 | 10.36 | 269.42 | 349.84 |
|  | 12:00 | 10.36 | 296.39 | 344.76 |
|  | 13:00 | 10.37 | 274.01 | 322.96 |
|  | 14:00 | 10.36 | 282.43 | 333.03 |
|  | 15:00 | 10.36 | 253.86 | 328.35 |
|  | 16:00 | 10.35 | 294.36 | 325.65 |
|  | 17:00 | 10.36 | 277.83 | 334.33 |
|  | 18:00 | 10.35 | 295.20 | 338.46 |
|  | 19:00 | 10.35 | 290.07 | 331.52 |
|  | 20:00 | 10.35 | 292.78 | 327.02 |
|  | 21:00 | 10.35 | 339.77 | 329.39 |
|  | 22:00 | 10.35 | 338.99 | 337.93 |
|  | 23:00 | 10.35 | 324.93 | 330.00 |
|  | 24:00 | 10.36 | 342.03 | 351.04 |
| 平均 |  | 10.36 | 289.94 | 344.71 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-21 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.30 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 22.47 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.60 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 60 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑