山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-22 | 01:00 | 10.37 | 355.45 | 363.85 |
|  | 02:00 | 10.36 | 360.38 | 317.64 |
|  | 03:00 | 10.36 | 347.29 | 303.37 |
|  | 04:00 | 10.37 | 335.60 | 308.49 |
|  | 05:00 | 10.36 | 323.43 | 308.50 |
|  | 06:00 | 10.36 | 355.29 | 308.38 |
|  | 07:00 | 10.36 | 357.74 | 317.45 |
|  | 08:00 | 10.36 | 346.82 | 321.77 |
|  | 09:00 | 10.35 | 92.04 | 316.43 |
|  | 10:00 | 10.35 | 104.08 | 310.51 |
|  | 11:00 | 10.36 | 212.19 | 324.38 |
|  | 12:00 | 10.35 | 251.31 | 327.08 |
|  | 13:00 | 10.36 | 223.04 | 316.75 |
|  | 14:00 | 10.36 | 186.02 | 309.70 |
|  | 15:00 | 10.36 | 212.41 | 315.36 |
|  | 16:00 | 10.34 | 214.30 | 314.44 |
|  | 17:00 | 10.36 | 180.56 | 336.00 |
|  | 18:00 | 10.36 | 188.83 | 329.48 |
|  | 19:00 | 10.36 | 228.71 | 344.18 |
|  | 20:00 | 10.36 | 306.95 | 335.06 |
|  | 21:00 | 10.35 | 199.19 | 317.49 |
|  | 22:00 | 10.35 | 129.06 | 341.65 |
|  | 23:00 | 10.33 | 136.08 | 330.10 |
|  | 24:00 | 10.35 | 210.68 | 311.73 |
| 平均 |  | 10.36 | 244.05 | 322.07 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-22 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.32 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 22.52 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.58 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 41 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑