山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-23 | 01:00 | 10.36 | 228.35 | 322.51 |
|  | 02:00 | 10.35 | 207.84 | 317.48 |
|  | 03:00 | 10.34 | 180.76 | 314.31 |
|  | 04:00 | 10.34 | 188.49 | 345.97 |
|  | 05:00 | 10.35 | 188.64 | 331.64 |
|  | 06:00 | 10.35 | 204.93 | 321.54 |
|  | 07:00 | 10.35 | 268.49 | 343.86 |
|  | 08:00 | 10.34 | 279.18 | 346.65 |
|  | 09:00 | 10.35 | 274.25 | 363.93 |
|  | 10:00 | 10.34 | 253.15 | 363.36 |
|  | 11:00 | 10.33 | 200.65 | 331.87 |
|  | 12:00 | 10.33 | 179.49 | 362.79 |
|  | 13:00 | 10.33 | 164.26 | 337.12 |
|  | 14:00 | 10.33 | 203.78 | 352.22 |
|  | 15:00 | 10.33 | 222.17 | 329.70 |
|  | 16:00 | 10.34 | 206.60 | 340.25 |
|  | 17:00 | 10.35 | 175.56 | 331.65 |
|  | 18:00 | 10.34 | 203.84 | 321.97 |
|  | 19:00 | 10.32 | 104.18 | 408.39 |
|  | 20:00 | 10.32 | 146.45 | 444.15 |
|  | 21:00 | 10.34 | 125.17 | 439.52 |
|  | 22:00 | 10.34 | 110.64 | 435.84 |
|  | 23:00 | 10.34 | 127.93 | 435.51 |
|  | 24:00 | 10.34 | 112.77 | 448.23 |
| 平均 |  | 10.34 | 189.89 | 362.10 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-23 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.30 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.02 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.00 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑