山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-25 | 01:00 | 10.35 | 118.07 | 400.15 |
|  | 02:00 | 10.36 | 138.13 | 376.01 |
|  | 03:00 | 10.36 | 170.15 | 361.12 |
|  | 04:00 | 10.34 | 156.94 | 409.86 |
|  | 05:00 | 10.35 | 124.87 | 403.39 |
|  | 06:00 | 10.34 | 115.79 | 403.63 |
|  | 07:00 | 10.34 | 126.89 | 401.01 |
|  | 08:00 | 10.34 | 141.95 | 403.52 |
|  | 09:00 | 10.33 | 150.77 | 413.11 |
|  | 10:00 | 10.32 | 164.49 | 404.97 |
|  | 11:00 | 10.33 | 167.22 | 390.58 |
|  | 12:00 | 10.34 | 169.16 | 395.42 |
|  | 13:00 | 10.33 | 131.66 | 380.77 |
|  | 14:00 | 10.35 | 131.54 | 368.08 |
|  | 15:00 | 10.34 | 136.09 | 350.08 |
|  | 16:00 | 10.35 | 153.4 | 352.56 |
|  | 17:00 | 10.35 | 111.62 | 387.87 |
|  | 18:00 | 10.35 | 119.35 | 387.49 |
|  | 19:00 | 10.34 | 130.24 | 388.55 |
|  | 20:00 | 10.33 | 156.21 | 390.16 |
|  | 21:00 | 10.34 | 149.62 | 382.08 |
|  | 22:00 | 10.33 | 136.08 | 349.33 |
|  | 23:00 | 10.33 | 152.73 | 348.03 |
|  | 24:00 | 10.35 | 150.32 | 368.23 |
| 平均 |  | 10.34 | 141.80 | 384.00 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.2 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 23.1 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.82 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑