山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-28 | 01:00 | 10.32 | 164.34 | 326.65 |
|  | 02:00 | 10.32 | 151.57 | 319.07 |
|  | 03:00 | 10.32 | 149.96 | 323.54 |
|  | 04:00 | 10.32 | 158.05 | 347.88 |
|  | 05:00 | 10.33 | 176.13 | 338.57 |
|  | 06:00 | 10.34 | 198.53 | 332.80 |
|  | 07:00 | 10.34 | 288.78 | 322.13 |
|  | 08:00 | 10.32 | 344.65 | 327.18 |
|  | 09:00 | 10.32 | 332.98 | 344.89 |
|  | 10:00 | 10.33 | 316 | 337.42 |
|  | 11:00 | 10.33 | 326.75 | 316.99 |
|  | 12:00 | 10.33 | 333.89 | 321.72 |
|  | 13:00 | 10.33 | 286.56 | 329.97 |
|  | 14:00 | 10.33 | 279.87 | 312.25 |
|  | 15:00 | 10.34 | 303.05 | 307.82 |
|  | 16:00 | 10.33 | 309.99 | 310.59 |
|  | 17:00 | 10.33 | 288.04 | 337.84 |
|  | 18:00 | 10.33 | 285.94 | 324.59 |
|  | 19:00 | 10.33 | 289.36 | 329.13 |
|  | 20:00 | 10.32 | 126.14 | 372.11 |
|  | 21:00 | 10.32 | 24.15 | 347.11 |
|  | 22:00 | 10.32 | 88.26 | 339.89 |
|  | 23:00 | 10.32 | 130.2 | 325.74 |
|  | 24:00 | 10.33 | 140.28 | 331.15 |
| 平均 |  | 10.33 | 228.89 | 330.29 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-28 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.1 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 29.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.37 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 27 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑