山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-29 | 01:00 | 10.32 | 137.53 | 341.04 |
|  | 02:00 | 10.32 | 139.72 | 311.19 |
|  | 03:00 | 10.32 | 137.86 | 302.50 |
|  | 04:00 | 10.32 | 146.44 | 316.37 |
|  | 05:00 | 10.33 | 166.80 | 312.29 |
|  | 06:00 | 10.33 | 161.80 | 313.02 |
|  | 07:00 | 10.32 | 158.47 | 314.15 |
|  | 08:00 | 10.32 | 160.18 | 301.38 |
|  | 09:00 | 10.32 | 163.95 | 325.43 |
|  | 10:00 | 10.33 | 203.06 | 309.39 |
|  | 11:00 | 10.33 | 232.07 | 303.20 |
|  | 12:00 | 10.32 | 194.58 | 324.49 |
|  | 13:00 | 10.32 | 170.60 | 307.70 |
|  | 14:00 | 10.32 | 190.59 | 297.21 |
|  | 15:00 | 10.33 | 186.52 | 295.85 |
|  | 16:00 | 10.33 | 179.72 | 302.54 |
|  | 17:00 | 10.33 | 148.38 | 340.88 |
|  | 18:00 | 10.34 | 134.70 | 346.14 |
|  | 19:00 | 10.35 | 143.36 | 345.58 |
|  | 20:00 | 10.34 | 188.47 | 347.34 |
|  | 21:00 | 10.35 | 161.50 | 343.37 |
|  | 22:00 | 10.34 | 142.73 | 346.54 |
|  | 23:00 | 10.33 | 137.47 | 349.04 |
|  | 24:00 | 10.32 | 130.42 | 352.01 |
| 平均 |  | 10.33 | 163.20 | 322.86 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-29 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.10 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 36.82 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.92 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑