山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-2 | 01:00 | 10.35 | 204.40 | 291.61 |
|  | 02:00 | 10.35 | 213.17 | 275.10 |
|  | 03:00 | 10.35 | 230.19 | 281.01 |
|  | 04:00 | 10.35 | 227.16 | 281.68 |
|  | 05:00 | 10.35 | 242.04 | 286.69 |
|  | 06:00 | 10.34 | 250.77 | 274.07 |
|  | 07:00 | 10.34 | 259.40 | 277.67 |
|  | 08:00 | 10.34 | 262.94 | 282.00 |
|  | 09:00 | 10.35 | 246.49 | 281.63 |
|  | 10:00 | 10.34 | 229.55 | 276.49 |
|  | 11:00 | 10.34 | 226.75 | 269.24 |
|  | 12:00 | 10.35 | 205.00 | 270.83 |
|  | 13:00 | 10.35 | 205.83 | 262.35 |
|  | 14:00 | 10.35 | 206.07 | 259.37 |
|  | 15:00 | 10.35 | 215.33 | 251.79 |
|  | 16:00 | 10.36 | 219.00 | 250.72 |
|  | 17:00 | 10.34 | 192.78 | 265.89 |
|  | 18:00 | 10.34 | 190.07 | 259.49 |
|  | 19:00 | 10.34 | 183.56 | 272.33 |
|  | 20:00 | 10.35 | 193.08 | 275.63 |
|  | 21:00 | 10.35 | 187.93 | 294.28 |
|  | 22:00 | 10.35 | 179.50 | 287.94 |
|  | 23:00 | 10.35 | 205.65 | 270.24 |
|  | 24:00 | 10.34 | 199.00 | 277.22 |
| 平均 |  | 10.35 | 215.65 | 273.96 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-2 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.17 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 48.25 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.70 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 31 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑