山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-4 | 01:00 | 10.35 | 176.99 | 293.05 |
|  | 02:00 | 10.35 | 179.62 | 285.17 |
|  | 03:00 | 10.34 | 193.30 | 279.75 |
|  | 04:00 | 10.35 | 157.22 | 315.39 |
|  | 05:00 | 10.34 | 154.33 | 295.83 |
|  | 06:00 | 10.35 | 151.87 | 292.78 |
|  | 07:00 | 10.37 | 151.29 | 303.41 |
|  | 08:00 | 10.36 | 153.90 | 293.36 |
|  | 09:00 | 10.37 | 152.94 | 299.19 |
|  | 10:00 | 10.37 | 165.95 | 274.74 |
|  | 11:00 | 10.37 | 186.12 | 274.59 |
|  | 12:00 | 10.35 | 196.15 | 281.74 |
|  | 13:00 | 10.35 | 185.94 | 272.72 |
|  | 14:00 | 10.36 | 197.00 | 252.73 |
|  | 15:00 | 10.36 | 187.42 | 261.36 |
|  | 16:00 | 10.36 | 185.41 | 248.02 |
|  | 17:00 | 10.36 | 173.91 | 269.89 |
|  | 18:00 | 10.36 | 176.24 | 261.82 |
|  | 19:00 | 10.36 | 174.36 | 272.15 |
|  | 20:00 | 10.36 | 170.54 | 281.05 |
|  | 21:00 | 10.35 | 159.05 | 279.65 |
|  | 22:00 | 10.35 | 155.58 | 267.05 |
|  | 23:00 | 10.36 | 160.16 | 265.13 |
|  | 24:00 | 10.35 | 157.06 | 273.78 |
| 平均 |  | 10.36 | 170.93 | 278.93 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.12 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 73.72 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.34 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 67 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑