山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-7 | 01:00 | 10.37 | 108.84 | 336.07 |
|  | 02:00 | 10.37 | 105.76 | 309.32 |
|  | 03:00 | 10.37 | 99.9 | 326.71 |
|  | 04:00 | 10.37 | 109.86 | 324.44 |
|  | 05:00 | 10.36 | 110.68 | 309.62 |
|  | 06:00 | 10.36 | 123.02 | 294.29 |
|  | 07:00 | 10.36 | 116.38 | 309.65 |
|  | 08:00 | 10.35 | 124.89 | 319.74 |
|  | 09:00 | 10.35 | 118.81 | 320.20 |
|  | 10:00 | 10.35 | 121.51 | 314.71 |
|  | 11:00 | 10.35 | 108.38 | 288.55 |
|  | 12:00 | 10.35 | 122.79 | 291.78 |
|  | 13:00 | 10.36 | 135.45 | 293.63 |
|  | 14:00 | 10.38 | 135.79 | 275.17 |
|  | 15:00 | 10.37 | 168.08 | 272.29 |
|  | 16:00 | 10.38 | 154.44 | 285.00 |
|  | 17:00 | 10.38 | 141.44 | 277.70 |
|  | 18:00 | 10.37 | 146.55 | 273.73 |
|  | 19:00 | 10.36 | 150.51 | 249.07 |
|  | 20:00 | 10.36 | 149.89 | 265.94 |
|  | 21:00 | 10.37 | 116.12 | 268.44 |
|  | 22:00 | 10.36 | 123.26 | 261.01 |
|  | 23:00 | 10.36 | 172.27 | 257.59 |
|  | 24:00 | 10.37 | 131.02 | 269.25 |
| 平均 |  | 10.36 | 128.98 | 291.41 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-7 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.27 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 31.66 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.7 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑